广东建设职业技术学院

2021年高职专业学院自主招生考试大纲

(电气自动化技术专业)

总分500分，采用闭卷笔试方式进行，内容包括综合文化知识（200分）、专业综合理论（150分）和职业技能（150分）三部分。

第一部分 综合文化知识

综合文化知识主要考核考生的基本文化修养、语言表达能力、对自然、科技、文化、社会等领域常识的认知等基本素质。

第二部分 专业综合理论

一、考试范围和要求

（一）电工基础部分

1.1电路的基本概念

（1）了解电路的组成及其作用。

（2）理解电路的基本物理量（电动势、电流、电位、电压）的概念及其单位。

（3）熟练掌握电动势、电流、电压的参考方向（正方向）和数值正负的意义及在电路计算时的应用。

（4）理解电功和电功率的概念，掌握电功、电功率和焦耳定律的计算。

（5）理解电阻的概念和电阻与温度的关系，熟练掌握电阻定律。

（6）了解电气设备额定值的意义。

1.2简单直流电路

（1）熟练掌握部分电路欧姆定律和闭合电路欧姆定律。

（2）了解电路的几种工作状态（通路、开路、短路），掌握在每一种状态下电路中电流、电压和功率的计算。

（3）熟练掌握电阻串、并联的特点和作用，掌握简单混联电路的分析和计算。

（4）掌握电路中各点电位及两点间电压的分析和计算，并掌握其测量方法。

1.3复杂直流电路

（1）熟练掌握基尔霍夫定律、叠加定理、支路电流法及戴维宁定理的内容和适用场合。

（2）熟练运用支路电流法、叠加定理和戴维宁定理来分析，计算复杂直流电路。

1.4电容和电容器

（1）理解电容的概念，掌握电容器的充放电特性。

（2）了解常用电容器的分类和额定值。

（3）掌握电容器串、并联的性质及其等效电容和额定工作电压的计算。

（4）了解电容器中的电场能量。

（5）能用万用表粗略地判别大容量电容器质量的好坏。

1.5磁场和电磁感应

（1）理解磁场主要物理量（磁感应强度、磁通、磁场强度和磁导率）的物理意义、单位和它们之间的相互关系。

（2）熟练掌握右手螺旋法则，左手定则以及磁场对电流作用力的计算。

（3）理解电磁感应现象产生的条件。

（4）熟练掌握右手定则、楞次定律和法拉第电磁感应定律。

（5）理解自感现象和互感现象。

（6）掌握互感线圈的同名端的概念及其判断方法。

1.6正弦交流电的基本概念

（1）了解正弦交流电的产生。

（2）理解正弦交流电基本物理量（瞬时值、最大值、有效值、角频率、周期、频率、相位、初相位、相位差）的概念。

（3）熟练掌握正弦交流电的解析式表示法、正弦曲线表示法和相量表示法。

（4）熟练掌握纯电阻电路、纯电感电路和纯电容电路中电流和电压的关系及功率。

（5）熟练掌握RLC串联正弦交流电路中电流和电压的关系及功率的计算。

（6）掌握RLC并联正弦交流电路中电流和电压的关系。

（7）熟练掌握复数阻抗的串、并联及其计算。

（8）掌握串、并联谐振的条件、特点及其应用。

（9）了解提高功率因数的意义，并掌握提高功率因数的方法以及并联电容器电容的计算。

1.7三相正弦交流电路

（1）了解三相电压的产生及其表示方法。

（2）掌握三相对称负载星形联接和三角形联接的三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。

（3）理解中线在电路中的作用。

（4）掌握三相对称电路功率的计算。

（5）熟练掌握对称三相电路的分析和计算。

（6）了解安全用电的意义及措施。

（二）电机与拖动线路控制部分

2.1电动机基本知识

（1）掌握直流电动机、三相笼型异步电动机、单相异步电动机等常用电动机的基本构成及其作用。

（2）掌握直流电机、三相笼型异步电机、单相异步电动机的工作原理和主要技术参数。

（3）掌握电动机的安全运行知识。

（4）当电动机出现故障时，能根据电动机的构成和工作原理，分析故障原因，排除简单故障。

2.2常用低压电器

（1）掌握常用低压电器的结构、工作原理、型号、用途和使用方法。

（2）掌握电气控制线路分析与设计基本能力。

（3） 掌握按钮、低压断路器、低压刀开关、交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器、行程开关、熔断器等常用低压电器的结构、工作原理、电气图形符号和使用方法。

（4）掌握电器的定义及分类。

2.3机床电气基本控制环节

（1）掌握电气控制原理图和线路图的基本知识。

（2）掌握识读、绘制电气原理图和线路图的方法。

（3）掌握电动机的各种常见基本控制电路原理。

2.4典型机床电气控制电路

（1）学习阅读和分析机床电气控制图的方法。

（2）掌握维修机床电气设备的基本方法和步骤。

（3）掌握几种典型机床（车床CA6140、钻床Z3050、铣床X62W）的运动形式和电气控制电路原理。

（4）掌握维修机床电气设备的基本方法和步骤。

二、试卷结构

2.1内容比例

1. 电路的基本概念约占10%

2．简单直流电路约占10%

3. 复杂直流电路约占10%

4. 电容和电容器约占10%

5. 磁场和电磁感应约占10%

6. 正弦交流电的基本概念约占10%

7. 三相正弦交流电路约占10%

8. 电动机基本知识约占10%

9．常用低压电器约占10%

10. 机床电气基本控制环节约占5%

11. 典型机床电气控制电路约占5%

2.2难易比例

1. 较易题 60%

2. 中等难度题 30%

3. 较难题 10%

三、参考书

以考生本校学习相关书籍为准。

第三部分 职业技能

一、考试范围和要求

1.1电机控制

（1）电动机顺控、Y--△启动、能耗制动及双速控制线路安装接线

（2）电动机顺控、Y--△启动、能耗制动及双速控制线路故障排除

（3）直流电动机的正、反转、调速及能耗制动的控制

（4）直流电动机的正、反转、调速及能耗制动控制线路的故障排除

1.2仪器仪表与电气参数测量

（1）信号发生器的使用

（2）毫伏表的使用

（3）双踪示波器的使用

（4）单臂电桥的使用

（5）电能与功率的测量

（6）电感量的测量

（7）功率因数的测量

1.3电子技术应用

（1）电感的类别、数值及质量的判别

（2）桥堆、稳压管管脚质量的判别

（3）单结晶体管、晶闸管类别、型号、管脚及质量的判别

（4）常用与非门集成块型号与管脚的判别

（5） 常用运算放大器集成块型号与管脚的判别

（6）单管放大电路焊接与调试

（7）单相整流电路焊接与调试

（8）单相可控硅调压电路组装与调试

（9）与非门功能测试电路组装与调试

（10）反相运放电路组装与调试

（11）串联型稳压电源电路

1.4.电子元件安装与线路焊接技术

（1）晶体管基本放大电路类型、静态工作点作用及决定静态工作点的参数与调整方法

（2）整流电路类型及RC滤波电路的作用

（3）可控硅导通条件及单结晶体管触发电路的原理

（4）数字电路的基本知识

（5）运算放大器的基本知识

（6）电子元件安装基本知识与线路焊接技术要求

1.5供电

（1）三相对称负载与不对称负载接线方式与电压、电流量的测量

（2）高低压绕组的判别

（3）判断同名端.

（4）画出Y╱Y及Y╱△联接的接线图和相量图

（5）判别变压器接线组别

（6）供电系统图的绘制

（7）低压供电设备的安装调试及二次接线

（8）备用发电机组的操作与维护

（9）绝缘预防性试验

1.6电气控制

（1）电机正反转控制

（2）Y—Δ控制

（3）电机控制

二、试卷结构

2.1内容比例

电机控制：20%

仪器仪表与电气参数测量：10%

电子技术应用：20%

电子元件安装与线路焊接技术：20%

供电：10%

电气控制：20%

2.2难易比例

1. 较易题 60%

2. 中等难度题 30%

3. 较难题 10%

三、参考书

以考生本校学习相关书籍为准。